## ANALOG BALON ISITICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır.

- Sıcaklık ayarı kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 250 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır.

- Cihaz 450 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 150 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri φ200 x 160 mm olmalıdır.

- Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır.

- Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, kurum adına yazılmış yetki belgesini ibraz etmelidir. Genel yetki belgesi veya Katalog firmalarından alınan belgeler kabul edilmeyecektir.

- Cihazın CE belgesine sahip olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

## ANALOG BALON ISITICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır.

- Sıcaklık ayarı kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 500 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır.

- Cihaz 450 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 250 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri φ200 x 160 mm olmalıdır.

- Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır.

- Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, kurum adına yazılmış yetki belgesini ibraz etmelidir. Genel yetki belgesi veya Katalog firmalarından alınan belgeler kabul edilmeyecektir.

- Cihazın CE belgesine sahip olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

## ANALOG BALON ISITICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır.

- Sıcaklık ayarı kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 1000 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır.

- Cihaz 450 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 350 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri φ260 x 200 mm olmalıdır.

- Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır.

- Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, kurum adına yazılmış yetki belgesini ibraz etmelidir. Genel yetki belgesi veya Katalog firmalarından alınan belgeler kabul edilmeyecektir.

- Cihazın CE belgesine sahip olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

## ANALOG BALON ISITICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır.

- Sıcaklık ayarı kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 2000 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır.

- Cihaz 450 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 250 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 4 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri φ330 x 230 mm olmalıdır.

- Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır.

- Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, kurum adına yazılmış yetki belgesini ibraz etmelidir. Genel yetki belgesi veya Katalog firmalarından alınan belgeler kabul edilmeyecektir.

- Cihazın CE belgesine sahip olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.