## DİJİTAL KARIŞTIRICILI BALON ISITICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Sıcaklık ayarı kademeli döndürmeli bir düğme ile değil, hassas ayar sağlayan dokunmatik tuş takımı ile kademesiz olarak yapılmalıdır.

- Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda yapabilmelidir.

- Cihaz 250 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır.

- Cihazın karıştırma hızı aralığı 0-1400 rpm arasında kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 400 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 150 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2,5 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri φ200 x 160 mm olmalıdır.

- Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır.

- Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

- PID kontol ediciye sahip olmalı, yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü yapmalıdır.

- PT100 sıcaklık sensörü ve standı ile birlikte teslim edilmelidir.

## DİJİTAL KARIŞTIRICILI BALON ISITICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Sıcaklık ayarı kademeli döndürmeli bir düğme ile değil, hassas ayar sağlayan dokunmatik tuş takımı ile kademesiz olarak yapılmalıdır.

- Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda yapabilmelidir.

- Cihaz 500 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır.

- Cihazın karıştırma hızı aralığı 0-1400 rpm arasında kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 400 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 250 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2,5 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri φ220 x 165 mm olmalıdır.

- Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır.

- Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

- PID kontol ediciye sahip olmalı, yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü yapmalıdır.

- PT100 sıcaklık sensörü ve standı ile birlikte teslim edilmelidir.

## DİJİTAL KARIŞTIRICILI BALON ISITICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Sıcaklık ayarı kademeli döndürmeli bir düğme ile değil, hassas ayar sağlayan dokunmatik tuş takımı ile kademesiz olarak yapılmalıdır.

- Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda yapabilmelidir.

- Cihaz 1000 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır.

- Cihazın karıştırma hızı aralığı 0-1400 rpm arasında kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 400 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 350 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 5,5 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri φ280 x 220 mm olmalıdır.

- Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır.

- Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

- PID kontol ediciye sahip olmalı, yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü yapmalıdır.

- PT100 sıcaklık sensörü ve standı ile birlikte teslim edilmelidir.

## DİJİTAL KARIŞTIRICILI BALON ISITICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Sıcaklık ayarı kademeli döndürmeli bir düğme ile değil, hassas ayar sağlayan dokunmatik tuş takımı ile kademesiz olarak yapılmalıdır.

- Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda yapabilmelidir.

- Cihaz 2000 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır.

- Cihazın karıştırma hızı aralığı 0-1400 rpm arasında kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 400 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 450 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 6,5 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri φ330 x 230 mm olmalıdır.

- Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır.

- Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

- PID kontol ediciye sahip olmalı, yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü yapmalıdır.

- PT100 sıcaklık sensörü ve standı ile birlikte teslim edilmelidir.