DİJİTAL HOT PLATE 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır.
3. Cihaz dijital tip olmalıdır.

4. Sıcaklık kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.


5. Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığı ile 350 °C arasında ayarlanabilmelidir.


6. Cihaz 2000 W'lık güç ile çalışmalıdır.


7. Cihazın ağırlığı 8,5 kg olmalıdır.


8. Cihazın ölçüleri 470 x 470 x 260 mm olmalıdır.


9. Cihaz en az 400 x 400 mm ölçülerinde kare tablaya sahip olmalıdır.


10. Yüksek sıcaklık altında herhangi bir şekil değişikliği yapmamalıdır.


11. Alüminyum tablası yüzeyin eşit sıcaklıkta olmasını sağlamalıdır.


12. Sıcaklık hızlı ve eşit derecede yükselmelidir.


13. Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.


14. Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.


15. Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

