## ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tank kapasitesi en az 2 L olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz ortam sıcaklığından 80 °C’ye kadar ısıtma yapabilmelidir.

- Cihaz LED panele sahip kontrol ünitesi ile sıcaklık ve zaman kontrolünü sağlamalıdır.

- Cihaz paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Cihazın zaman ayarı  1~99 dk arasında 1 dakika çözünürlüklü zamanlayıcısı bulunmalıdır.

- Cihazın frekansı 40Hz olmalıdır.

- Cihazın DEGAS modu bulunmalıdır. Bu modu kullanılarak hızlı gaz giderme mümkün olmalıdır.

- Cihazın ultrasonik gücü en az 80W ve ısıtma gücü en az 100W olmalıdır.

- Cihazın tank boyutları 150x135x100 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 2,4 kg olmalıdır.

- Cihazın kapağı ve sepeti bulunmalıdır.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

## ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tank kapasitesi en az 4,5 L olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz ortam sıcaklığından 80 °C’ye kadar ısıtma yapabilmelidir.

- Cihaz LED panele sahip kontrol ünitesi ile sıcaklık ve zaman kontrolünü sağlamalıdır.

- Cihaz paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Cihazın zaman ayarı  1~99 dk arasında 1 dakika çözünürlüklü zamanlayıcısı bulunmalıdır.

- Cihazın frekansı 40Hz olmalıdır.

- Cihazın DEGAS modu bulunmalıdır. Bu modu kullanılarak hızlı gaz giderme mümkün olmalıdır.

- Cihazın ultrasonik gücü en az 180W ve ısıtma gücü en az 150W olmalıdır.

- Cihazın tank boyutları 300x150x100 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 4,6 kg olmalıdır.

- Cihazın kapağı ve sepeti bulunmalıdır.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

## ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tank kapasitesi en az 6,5 L olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz ortam sıcaklığından 80 °C’ye kadar ısıtma yapabilmelidir.

- Cihaz LED panele sahip kontrol ünitesi ile sıcaklık ve zaman kontrolünü sağlamalıdır.

- Cihaz paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Cihazın zaman ayarı  1~99 dk arasında 1 dakika çözünürlüklü zamanlayıcısı bulunmalıdır.

- Cihazın frekansı 40Hz olmalıdır.

- Cihazın DEGAS modu bulunmalıdır. Bu modu kullanılarak hızlı gaz giderme mümkün olmalıdır.

- Cihazın ultrasonik gücü en az 180W ve ısıtma gücü en az 150W olmalıdır.

- Cihazın tank boyutları 300x150x150 mm olmalıdır.

- Sıvıyı boşaltmak için tahliye musluğu bulunmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 5,4 kg olmalıdır.

- Cihazın kapağı ve sepeti bulunmalıdır.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

## ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tank kapasitesi en az 10 L olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz ortam sıcaklığından 80 °C’ye kadar ısıtma yapabilmelidir.

- Cihaz LED panele sahip kontrol ünitesi ile sıcaklık ve zaman kontrolünü sağlamalıdır.

- Cihaz paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Cihazın zaman ayarı  1~99 dk arasında 1 dakika çözünürlüklü zamanlayıcısı bulunmalıdır.

- Cihazın frekansı 40Hz olmalıdır.

- Cihazın DEGAS modu bulunmalıdır. Bu modu kullanılarak hızlı gaz giderme mümkün olmalıdır.

- Cihazın ultrasonik gücü en az 180W ve ısıtma gücü en az 150W olmalıdır.

- Sıvıyı boşaltmak için tahliye musluğu bulunmalıdır.

- Cihazın tank boyutları 300x240x150 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 7,3 kg olmalıdır.

- Cihazın kapağı ve sepeti bulunmalıdır.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

## ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tank kapasitesi en az 30 L olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz ortam sıcaklığından 80 °C’ye kadar ısıtma yapabilmelidir.

- Cihaz LED panele sahip kontrol ünitesi ile sıcaklık ve zaman kontrolünü sağlamalıdır.

- Cihaz paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Cihazın zaman ayarı  1~99 dk arasında 1 dakika çözünürlüklü zamanlayıcısı bulunmalıdır.

- Cihazın frekansı 40Hz olmalıdır.

- Cihazın DEGAS modu bulunmalıdır. Bu modu kullanılarak hızlı gaz giderme mümkün olmalıdır.

- Cihazın ultrasonik gücü en az 600W ve ısıtma gücü en az 500W olmalıdır.

- Sıvıyı boşaltmak için tahliye musluğu bulunmalıdır.

- Cihazın tank boyutları 500x300x200 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 14,4 kg olmalıdır.

- Cihazın kapağı ve sepeti bulunmalıdır.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.