OTOMATİK AYARLANABİLİR PİPET TEKNİK ŞARTNAMESİ

İthal malı olmalıdır.

Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, otomatik ayarlanabilir tip olacaktır.

0,5-10 µL arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Pipetlerin test hacimlerine göre artış, doğruluk ve belirsizlik değerleri aşağıdaki tablodaki gibi olmalıdır

| Hacim aralığı [µl] | Artış Adımı [µl] | Hata Payı (±) % | Belirsizlik (±) % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5-10 µl | 0.02 | 1 | 0,5 |

Herhangi bir sökme işlemine gerek kalmadan pipetin tüm parçaları tamamen komple otoklavlanabilir olmalıdır.

ISO17025'ye göre akredite olmuş bir laboratuarda ISO8655 normlarına göre kalibre edilmiş olarak gelmelidir. Her ürün ISO8655 kalibrasyon raporu ile birlikte gelmelidir.

Yeni bir kalibrasyon kullanıcı tarafından ürün içinden çıkan hızlı aparat ile kolaylıkla yapılabilmelidir.

Daha yumuşak piston hareketi sağlayan yüksek kalitede bir yay mekanizması olmalıdır.

Opsiyonel 6'lı ve 3'lü stand aksesuarları mevcut olmalı, istenildiğinde satın alınabilmelidir.

Pistonu kolayca döndürerek hacim ayarı yapılabilmeli, piston eldivenle de kullanılabilmelidir.

Geniş ve rahat tutuş sağlayan, daha konforlu ve daha az yoran, yumuşak kavrama sağlayan bir ergonomi ve gövde tasarımına sahip olmalıdır.

Uluslararası kabul gören standartlara uygun çoğu markanın pipet uçları ile uyumlu olmalıdır.

Her artışta yumuşak tıklama sesi çıkararak mükemmel hacim ayarı sağlamalı ve hacmi kazara değiştirmeyi önlemelidir. Aynı zamanda tek elle çalışılabilmeli ve kolaylaştırmalıdır.

4 haneli numaratöre sahip olmalı ve küçük hacim artışları sağlamalıdır.

Entegre edilmiş aerodinamik uçlu ejektör ile kolay uç atma özelliği olmalı, yumuşak bir dokunuşla uç atılabilmelidir.

Ele yerleşen tasarımı kolaylıkla tek elle uç atılmasını sağlamalıdır.

İnce tasarımı sayesinde dar boyunlu şişeler ve tüplerle de çalışmayı sağlamalıdır.

2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

OTOMATİK AYARLANABİLİR PİPET TEKNİK ŞARTNAMESİ

İthal malı olmalıdır.

Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, otomatik ayarlanabilir tip olacaktır.

2-20 µL	 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Pipetlerin test hacimlerine göre artış, doğruluk ve belirsizlik değerleri aşağıdaki tablodaki gibi olmalıdır

| Hacim aralığı [µl] | Kat. No. | Artış Adımı [µl] | Hata Payı (±) % | Belirsizlik (±) % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-20 µl | WMMP-20 | 0.02 | 0.8 | 0.4 |

Herhangi bir sökme işlemine gerek kalmadan pipetin tüm parçaları tamamen komple otoklavlanabilir olmalıdır.

ISO17025'ye göre akredite olmuş bir laboratuarda ISO8655 normlarına göre kalibre edilmiş olarak gelmelidir. Her ürün ISO8655 kalibrasyon raporu ile birlikte gelmelidir.

Yeni bir kalibrasyon kullanıcı tarafından ürün içinden çıkan hızlı aparat ile kolaylıkla yapılabilmelidir.

Daha yumuşak piston hareketi sağlayan yüksek kalitede bir yay mekanizması olmalıdır.

Opsiyonel 6'lı ve 3'lü stand aksesuarları mevcut olmalı, istenildiğinde satın alınabilmelidir.

Pistonu kolayca döndürerek hacim ayarı yapılabilmeli, piston eldivenle de kullanılabilmelidir.

Geniş ve rahat tutuş sağlayan, daha konforlu ve daha az yoran, yumuşak kavrama sağlayan bir ergonomi ve gövde tasarımına sahip olmalıdır.

Uluslararası kabul gören standartlara uygun çoğu markanın pipet uçları ile uyumlu olmalıdır.

Her artışta yumuşak tıklama sesi çıkararak mükemmel hacim ayarı sağlamalı ve hacmi kazara değiştirmeyi önlemelidir. Aynı zamanda tek elle çalışılabilmeli ve kolaylaştırmalıdır.

4 haneli numaratöre sahip olmalı ve küçük hacim artışları sağlamalıdır.

Entegre edilmiş aerodinamik uçlu ejektör ile kolay uç atma özelliği olmalı, yumuşak bir dokunuşla uç atılabilmelidir.

Ele yerleşen tasarımı kolaylıkla tek elle uç atılmasını sağlamalıdır.

İnce tasarımı sayesinde dar boyunlu şişeler ve tüplerle de çalışmayı sağlamalıdır.

2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

OTOMATİK AYARLANABİLİR PİPET TEKNİK ŞARTNAMESİ

İthal malı olmalıdır.

Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, otomatik ayarlanabilir tip olacaktır.

10-100  µL arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Pipetlerin test hacimlerine göre artış, doğruluk ve belirsizlik değerleri aşağıdaki tablodaki gibi olmalıdır

| Hacim aralığı [µl] | Artış Adımı [µl] | Hata Payı (±) % | Belirsizlik (±) % |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-100 µl | 0.2 | 0.6 | 0.2 |

Herhangi bir sökme işlemine gerek kalmadan pipetin tüm parçaları tamamen komple otoklavlanabilir olmalıdır.

ISO17025'ye göre akredite olmuş bir laboratuvarda ISO8655 normlarına göre kalibre edilmiş olarak gelmelidir. Her ürün ISO8655 kalibrasyon raporu ile birlikte gelmelidir.

Yeni bir kalibrasyon kullanıcı tarafından ürün içinden çıkan hızlı aparat ile kolaylıkla yapılabilmelidir.

Daha yumuşak piston hareketi sağlayan yüksek kalitede bir yay mekanizması olmalıdır.

Opsiyonel 6'lı ve 3'lü stand aksesuarları mevcut olmalı, istenildiğinde satın alınabilmelidir.

Pistonu kolayca döndürerek hacim ayarı yapılabilmeli, piston eldivenle de kullanılabilmelidir.

Geniş ve rahat tutuş sağlayan, daha konforlu ve daha az yoran, yumuşak kavrama sağlayan bir ergonomi ve gövde tasarımına sahip olmalıdır.

Uluslararası kabul gören standartlara uygun çoğu markanın pipet uçları ile uyumlu olmalıdır.

Her artışta yumuşak tıklama sesi çıkararak mükemmel hacim ayarı sağlamalı ve hacmi kazara değiştirmeyi önlemelidir. Aynı zamanda tek elle çalışılabilmeli ve kolaylaştırmalıdır.

4 haneli numaratöre sahip olmalı ve küçük hacim artışları sağlamalıdır.

Entegre edilmiş aerodinamik uçlu ejektör ile kolay uç atma özelliği olmalı, yumuşak bir dokunuşla uç atılabilmelidir.

Ele yerleşen tasarımı kolaylıkla tek elle uç atılmasını sağlamalıdır.

İnce tasarımı sayesinde dar boyunlu şişeler ve tüplerle de çalışmayı sağlamalıdır.

2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

OTOMATİK AYARLANABİLİR PİPET TEKNİK ŞARTNAMESİ

İthal malı olmalıdır.

Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, otomatik ayarlanabilir tip olacaktır.

20-200 µL	 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Pipetlerin test hacimlerine göre artış, doğruluk ve belirsizlik değerleri aşağıdaki tablodaki gibi olmalıdır

| Hacim aralığı [µl] | Artış Adımı [µl] | Hata Payı (±) % | Belirsizlik (±) % |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-200 µl | 0.2 | 0.6 | 0.2 |

Herhangi bir sökme işlemine gerek kalmadan pipetin tüm parçaları tamamen komple otoklavlanabilir olmalıdır.

ISO17025'ye göre akredite olmuş bir laboratuarda ISO8655 normlarına göre kalibre edilmiş olarak gelmelidir. Her ürün ISO8655 kalibrasyon raporu ile birlikte gelmelidir.

Yeni bir kalibrasyon kullanıcı tarafından ürün içinden çıkan hızlı aparat ile kolaylıkla yapılabilmelidir.

Daha yumuşak piston hareketi sağlayan yüksek kalitede bir yay mekanizması olmalıdır.

Opsiyonel 6'lı ve 3'lü stand aksesuarları mevcut olmalı, istenildiğinde satın alınabilmelidir.

Pistonu kolayca döndürerek hacim ayarı yapılabilmeli, piston eldivenle de kullanılabilmelidir.

Geniş ve rahat tutuş sağlayan, daha konforlu ve daha az yoran, yumuşak kavrama sağlayan bir ergonomi ve gövde tasarımına sahip olmalıdır.

Uluslararası kabul gören standartlara uygun çoğu markanın pipet uçları ile uyumlu olmalıdır.

Her artışta yumuşak tıklama sesi çıkararak mükemmel hacim ayarı sağlamalı ve hacmi kazara değiştirmeyi önlemelidir. Aynı zamanda tek elle çalışılabilmeli ve kolaylaştırmalıdır.

4 haneli numaratöre sahip olmalı ve küçük hacim artışları sağlamalıdır.

Entegre edilmiş aerodinamik uçlu ejektör ile kolay uç atma özelliği olmalı, yumuşak bir dokunuşla uç atılabilmelidir.

Ele yerleşen tasarımı kolaylıkla tek elle uç atılmasını sağlamalıdır.

İnce tasarımı sayesinde dar boyunlu şişeler ve tüplerle de çalışmayı sağlamalıdır.

2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

OTOMATİK AYARLANABİLİR PİPET TEKNİK ŞARTNAMESİ

İthal malı olmalıdır.

Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, otomatik ayarlanabilir tip olacaktır.

100-1000 µL	 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Pipetlerin test hacimlerine göre artış, doğruluk ve belirsizlik değerleri aşağıdaki tablodaki gibi olmalıdır

| Hacim aralığı [µl] | Artış Adımı [µl] | Hata Payı (±) % | Belirsizlik (±) % |
| --- | --- | --- | --- |
| 100-1000 µl | 1.0 | 0.6 | 0.2 |

Herhangi bir sökme işlemine gerek kalmadan pipetin tüm parçaları tamamen komple otoklavlanabilir olmalıdır.

ISO17025'ye göre akredite olmuş bir laboratuarda ISO8655 normlarına göre kalibre edilmiş olarak gelmelidir. Her ürün ISO8655 kalibrasyon raporu ile birlikte gelmelidir.

Yeni bir kalibrasyon kullanıcı tarafından ürün içinden çıkan hızlı aparat ile kolaylıkla yapılabilmelidir.

Daha yumuşak piston hareketi sağlayan yüksek kalitede bir yay mekanizması olmalıdır.

Opsiyonel 6'lı ve 3'lü stand aksesuarları mevcut olmalı, istenildiğinde satın alınabilmelidir.

Pistonu kolayca döndürerek hacim ayarı yapılabilmeli, piston eldivenle de kullanılabilmelidir.

Geniş ve rahat tutuş sağlayan, daha konforlu ve daha az yoran, yumuşak kavrama sağlayan bir ergonomi ve gövde tasarımına sahip olmalıdır.

Uluslararası kabul gören standartlara uygun çoğu markanın pipet uçları ile uyumlu olmalıdır.

Her artışta yumuşak tıklama sesi çıkararak mükemmel hacim ayarı sağlamalı ve hacmi kazara değiştirmeyi önlemelidir. Aynı zamanda tek elle çalışılabilmeli ve kolaylaştırmalıdır.

4 haneli numaratöre sahip olmalı ve küçük hacim artışları sağlamalıdır.

Entegre edilmiş aerodinamik uçlu ejektör ile kolay uç atma özelliği olmalı, yumuşak bir dokunuşla uç atılabilmelidir.

Ele yerleşen tasarımı kolaylıkla tek elle uç atılmasını sağlamalıdır.

İnce tasarımı sayesinde dar boyunlu şişeler ve tüplerle de çalışmayı sağlamalıdır.

2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

OTOMATİK AYARLANABİLİR PİPET TEKNİK ŞARTNAMESİ

İthal malı olmalıdır.

Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, otomatik ayarlanabilir tip olacaktır.

500-5000 µL	 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Pipetlerin test hacimlerine göre artış, doğruluk ve belirsizlik değerleri aşağıdaki tablodaki gibi olmalıdır

| Hacim aralığı [µl] | Artış Adımı [µl] | Hata Payı (±) % | Belirsizlik (±) % |
| --- | --- | --- | --- |
| 500-5000 µl | 10 | 0.6 | 0.2 |

Herhangi bir sökme işlemine gerek kalmadan pipetin tüm parçaları tamamen komple otoklavlanabilir olmalıdır.

ISO17025'ye göre akredite olmuş bir laboratuarda ISO8655 normlarına göre kalibre edilmiş olarak gelmelidir. Her ürün ISO8655 kalibrasyon raporu ile birlikte gelmelidir.

Yeni bir kalibrasyon kullanıcı tarafından ürün içinden çıkan hızlı aparat ile kolaylıkla yapılabilmelidir.

Daha yumuşak piston hareketi sağlayan yüksek kalitede bir yay mekanizması olmalıdır.

Opsiyonel 6'lı ve 3'lü stand aksesuarları mevcut olmalı, istenildiğinde satın alınabilmelidir.

Pistonu kolayca döndürerek hacim ayarı yapılabilmeli, piston eldivenle de kullanılabilmelidir.

Geniş ve rahat tutuş sağlayan, daha konforlu ve daha az yoran, yumuşak kavrama sağlayan bir ergonomi ve gövde tasarımına sahip olmalıdır.

Uluslararası kabul gören standartlara uygun çoğu markanın pipet uçları ile uyumlu olmalıdır.

Her artışta yumuşak tıklama sesi çıkararak mükemmel hacim ayarı sağlamalı ve hacmi kazara değiştirmeyi önlemelidir. Aynı zamanda tek elle çalışılabilmeli ve kolaylaştırmalıdır.

4 haneli numaratöre sahip olmalı ve küçük hacim artışları sağlamalıdır.

Entegre edilmiş aerodinamik uçlu ejektör ile kolay uç atma özelliği olmalı, yumuşak bir dokunuşla uç atılabilmelidir.

Ele yerleşen tasarımı kolaylıkla tek elle uç atılmasını sağlamalıdır.

İnce tasarımı sayesinde dar boyunlu şişeler ve tüplerle de çalışmayı sağlamalıdır.

2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

OTOMATİK AYARLANABİLİR PİPET TEKNİK ŞARTNAMESİ

İthal malı olmalıdır.

Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, otomatik ayarlanabilir tip olacaktır.

1000-10000 µL	 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Pipetlerin test hacimlerine göre artış, doğruluk ve belirsizlik değerleri aşağıdaki tablodaki gibi olmalıdır

| Hacim aralığı [µl] | Artış Adımı [µl] | Hata Payı (±) % | Belirsizlik (±) % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000-10000 µl | 20 | 0.6 | 0.2 |

Herhangi bir sökme işlemine gerek kalmadan pipetin tüm parçaları tamamen komple otoklavlanabilir olmalıdır.

ISO17025'ye göre akredite olmuş bir laboratuarda ISO8655 normlarına göre kalibre edilmiş olarak gelmelidir. Her ürün ISO8655 kalibrasyon raporu ile birlikte gelmelidir.

Yeni bir kalibrasyon kullanıcı tarafından ürün içinden çıkan hızlı aparat ile kolaylıkla yapılabilmelidir.

Daha yumuşak piston hareketi sağlayan yüksek kalitede bir yay mekanizması olmalıdır.

Opsiyonel 6'lı ve 3'lü stand aksesuarları mevcut olmalı, istenildiğinde satın alınabilmelidir.

Pistonu kolayca döndürerek hacim ayarı yapılabilmeli, piston eldivenle de kullanılabilmelidir.

Geniş ve rahat tutuş sağlayan, daha konforlu ve daha az yoran, yumuşak kavrama sağlayan bir ergonomi ve gövde tasarımına sahip olmalıdır.

Uluslararası kabul gören standartlara uygun çoğu markanın pipet uçları ile uyumlu olmalıdır.

Her artışta yumuşak tıklama sesi çıkararak mükemmel hacim ayarı sağlamalı ve hacmi kazara değiştirmeyi önlemelidir. Aynı zamanda tek elle çalışılabilmeli ve kolaylaştırmalıdır.

4 haneli numaratöre sahip olmalı ve küçük hacim artışları sağlamalıdır.

Entegre edilmiş aerodinamik uçlu ejektör ile kolay uç atma özelliği olmalı, yumuşak bir dokunuşla uç atılabilmelidir.

Ele yerleşen tasarımı kolaylıkla tek elle uç atılmasını sağlamalıdır.

İnce tasarımı sayesinde dar boyunlu şişeler ve tüplerle de çalışmayı sağlamalıdır.

2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.